## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-01-30
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
MEDEC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-20 | 2023-09-08 | Por fuera | Energía | Durante todo el 2023 la estación permaneció intermitente con gaps de varios días. | La estación presenta falla del sistema eléctrico comercial y posiblemente de la tarjeta de red del acelerógrafo. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/18
YPLC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-11-16 | 2023-12-27 | Por fuera | Otro | La estación se encuentra por fiera desde el 27 de diciembre de 2023. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 26/1/2024
TAM | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
TAM | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-06-19 | 2023-12-13 | Por fuera | Instrumentación | La estación se salio el 09 de diciembre de 2022, había presentado un corte del 07 de octubre al 08 de noviembre de 2022 debido a que no había comunicación con el dializador. | Ariel Portocarrero A. La estación presenta fallas en la conexión entre el búnker y la caseta, donde posiblemente el digitalizador esté fallando su fuente eléctrica de alimentación 24VDC/12VDC o puede ser el cable de datos del conector RJ45 al switch que esté filtrándose, humedad o este corroído. | ANGEL D. | JUAN C. | 2024/1/16
YPLC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-11-16 | 2023-12-27 | Por fuera | Otro | La estación se encuentra por fiera desde el 27 de diciembre de 2023. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 26/1/2024
PTA | 40 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Intermitente | Comunicaciones | Presenta gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/1/17
SCLC | 10 | 78.2 | 0.77 | 48282.22 | 0 | 40 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
CYOPA | 10 | 100 | 0.38 | -155.48 | 0 | 40 | 2023-11-16 | 2023-10-19 | Intermitente | Comunicaciones | Desde octubre de 2023 Sale por dìas y vuelve a ingresar. | Presenta fallas en el servicio de la red del operador de celular Claro en la zona de cobertura de la estación, se planea cambiar de operador. | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/9
SCLC | 00 | 100 | 0.38 | -517.62 | 1.23 | 36.54 | 2022-07-26 | 2024-01-11 | Intermitente | Instrumentación | Despues de un corte el 11 de enero de 2024, el sensor 00 retomo transmitiendo pero el sensor 10 no, y permaneció por fuera del 11 al 15 de enero, Johnnatan reinició el equipo y volvió a ingresar. | Se evidencia que había inconveniente en el envío de los datos del equipo .10 a Seiscomp pues enviaba datos con fecha de 2025 eso es por problema con el equipo Gaiacode. El 15 de enero a las 19:53 UTC se reinicia el equipo y vuelve a transmitir con la fecha correcta. Informa Johnnatan | ANGEL D. | ANDRES F. | 2024/1/15
ARGC | 10 | 100 | 0.31 | -30707.55 | 0 | 40 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
ARGC | 40 | 100 | 0.31 | 2607.57 | 0.23 | 30 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
ARGC | 00 | 100 | 0.31 | 550.15 | 0.92 | 0 | 2022-05-10 | 2023-11-13 | Intermitente | Energía | En algunos periodos de tiempo como del 13 de noviembre al 27 de noviembre de 2023 y entre el 17 de diciembre de 2023 al 7 de enero del 2024 la estación salia por las noches con gaps de menos de 10 horas, se recomienda un mantenimiento preventivo. |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
PTA | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-02-28 | 2023-04-13 | Intermitente | Comunicaciones | Presenta gaps diariamente en las noches por mas de 12 horas desde marzo de 2023 y las cuentas promedio para la componente Z del sensor HL ha sido mayor a 600 mil. | Presenta problemas tanto por energía como por cobertura celular. Tiene problemas con la caseta en estructura es necesario reubicar la estación | ANGEL D. | SERGIO J. | 2024/1/17
TABC | 20 | 100 | 0.38 | -8878.32 | 0.46 | 30.42 | 2022-03-15 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
CGENO | 10 | 100 | 0.46 | -7724.46 | 0.08 | 40 | 2023-02-24 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
MAN1C | 10 | 100 | 0.54 | -30048.76 | 0.08 | 75.38 | 2019-07-02 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | OSCAR D. | 30/1/2024
FLO2 | 00 | 100 | 0.69 | 1902.71 | 0.85 | 0 | 2023-04-24 | 2024-01-30 | Bien | ninguno | En la componente Este del acelerografo desde el 21 de enero cambio drasticamente las cuentas de -38 mil a -337 mil en solo dos días. |  | ANGEL D. | JUAN C. | 30/1/2024
FLO2 | 10 | 100 | 0.69 | -24175.8 | 0 | 39.62 | 2023-04-24 | 2024-01-30 | Bien | ninguno | En la componente Este del acelerografo desde el 21 de enero cambio drasticamente las cuentas de -38 mil a -337 mil en solo dos días. |  | ANGEL D. | JUAN C. | 30/1/2024
GARC | 00 | 100 | 0.23 | 730.11 | 2.08 | 0 | 2023-06-09 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | ARIEL P. | 30/1/2024
GARC | 10 | 100 | 0.31 | -6381.18 | 0.38 | 35 | 2023-06-09 | 2024-01-30 | Bien | ninguno |  |  | ANGEL D. | ARIEL P. | 30/1/2024