## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-01-30
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
OCA | 10 | 0 | None | None | None | None | 2022-12-10 | 2023-12-23 | Por fuera | Energía | Desde el 23 de diciembre de 2023 presentaba cortes durante la noche. | Presenta problemas de energía, las baterías no alcanzan a cargar en el día | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/15
OCA | 00 | 0 | None | None | None | None | 2022-12-10 | 2023-12-23 | Por fuera | Energía | Desde el 23 de diciembre de 2023 presentaba cortes durante la noche. | Presenta problemas de energía, las baterías no alcanzan a cargar en el día | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/15
SJC | 00 | 100 | 0.38 | -7714.85 | 0.54 | 0 | 2023-11-21 | 2024-01-26 | Bien | Instrumentación |  |  | FERNANDO G. | ANDRES F. | 2024/1/26
SJC | 10 | 100 | 0.38 | -49.5 | 0 | 40 | 2023-11-21 | 2024-01-26 | Bien | Instrumentación |  |  | FERNANDO G. | ANDRES F. | 2024/1/26
MAL | 20 | 0 | None | None | None | None | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Bien | Instrumentación |  | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/26
MAL | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Bien | Instrumentación |  | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/26
MAL | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-07-20 | 2023-12-16 | Bien | Instrumentación |  | Juan Lizcano. Informa que la estación MAL se salió por problemas de energía. Las baterías se descargaron en la noche. | FERNANDO G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/26
CGUAG | 10 | 100 | 0.54 | -24998.1 | 0 | 64.58 | 2023-09-20 | 2024-01-26 | Bien | Instrumentación |  |  | FERNANDO G. | SERGIO J. | 2024/1/26
PIZC | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-09-12 | 2023-12-01 | Bien | Instrumentación |  | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del búnker. También puede ser que el radio módem de telemetría del búnker esté averiado. Informa: Ariel P. | FERNANDO G. | SERGIO J. | 2024/1/26
PIZC | 10 | 0 | None | None | None | None | 2023-09-12 | 2023-12-01 | Bien | Instrumentación |  | La estación presenta falla del sistema eléctrico en el búnker, debido a falta de limpieza y lavado de los paneles solares. Adicionalmente, se requiere el desyerbado o poda de algunos árboles que obstaculizan la radiación solar hacia los paneles para la carga óptima de las baterías del búnker. También puede ser que el radio módem de telemetría del búnker esté averiado. Informa: Ariel P. | FERNANDO G. | SERGIO J. | 2024/1/26
CUFI | 10 | 77.1 | 1 | -2081.03 | 0 | 40 | 2020-08-25 | 2024-01-18 | Bien | Instrumentación |  |  | FERNANDO G. | BETTY S. | 2024/1/26
PTB1 | 00 | 0 | None | None | None | None | 2023-11-14 | 2023-12-28 | Bien | Instrumentación |  | Juan M Solano. Informa que se encuentra por fuera por probable daño en la red celular de la región. Se debe estar pendiente de su retorno, de lo contrario puede ser problema de energía o mal funcionamiento de la estación | FERNANDO G. | JUAN C. | 2024/1/26
BOG | 10 | 100 | 0.31 | 2561.75 | 0 | 80 | 2022-10-25 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
BOG | 11 | 100 | 0.31 | -78502.28 | 0.08 | 43.33 | 2022-10-25 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
CRU | 20 | 100 | 0.62 | -33546.77 | 2 | 32.5 | 2022-09-28 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.
CRU | 10 | 100 | 0.62 | -17191.25 | 1.77 | 35.83 | 2022-09-28 | [5 empty] | FERNANDO G. | JOHNNATAN F.