## Sheet1
|  |  | Informe del Estado Actual de las estaciones. | [7 empty] | Fecha de creación: 2024-01-30
Est. | Sen. | %disp. | p_gaps | p_offset | p_picos | ppsd_p | Ult_visita | Fecha_problema | Estado_disp. | Estado_sistema | Obs._sismologo | Obs._electronico | Sismologo_Responsable | Electronico_responsable | Fecha_actualizacion
QUBC | 00 | 4.9 | 0.2 | 2041.4 | 0.46 | 0 | 2023-09-15 | 2024-01-12 | Por fuera | Energía | Sale estación QUBC sensores .00 y .10 a las 21:31 UTC del 12/01/2024 | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/17
QUBC | 10 | 4.9 | 0.2 | -6721.9 | 0.38 | 40 | 2023-09-15 | 2024-01-12 | Por fuera | Energía | Sale estación QUBC sensores .00 y .10 a las 21:31 UTC del 12/01/2024 | Ariel informa. La falla es al parecer por energía. El banco de batería llegó al mínimo de voltaje 22.7Vdc. y apagó los equipos. Por las constantes lluvias en la zona, es posible que no ha cargado las baterías al nivel óptimo de conectar los equipos. | HELBER G. | JUAN M. | 2024/1/17
CAP2 | 10 | 84.8 | 0.7 | -1364.09 | 0.08 | 40 | 2023-11-08 | 2024-01-16 | Intermitente | Comunicaciones | Ariel informa que la estación CAP2 presenta intermitencia por falla del servicio de la red de celular |  | HELBER G. | OSCAR D. | 2024/1/18
CAP2 | 00 | 84.8 | 0.6 | 1530.96 | 1.15 | 0 | 2023-11-08 | 2024-01-16 | Intermitente | Comunicaciones | Ariel informa que la estación CAP2 presenta intermitencia por falla del servicio de la red de celular |  | HELBER G. | OSCAR D. | 2024/1/18
MACC | 10 | 69.1 | 1.3 | -32233.15 | 0 | 30.77 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | Intermitente | Energía | Desde el mantenimiento permanece saliendo diariamente en las noches permitiendo solo un 70% de disponibilidad diarial. | Persiste inconveniente con la capacidad de las baterías, se debe instalar banco de baterías completo. | HELBER G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
MACC | 00 | 69.1 | 1.4 | -2466.3 | 1 | 22.08 | 2023-07-14 | 2023-07-16 | Intermitente | Energía | Desde el mantenimiento permanece saliendo diariamente en las noches permitiendo solo un 70% de disponibilidad diarial. | Persiste inconveniente con la capacidad de las baterías, se debe instalar banco de baterías completo. | HELBER G. | JOHNNATAN F. | 2024/1/16
ARMEC | 10 | 100 | 1.1 | 5897.96 | 0.92 | 76.82 | 2019-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
BRJC | 00 | 100 | 0.5 | 220.77 | 0.38 | 0 | 2023-11-19 | [5 empty] | HELBER G. | SERGIO J.
BRJC | 10 | 100 | 0.5 | -12131.36 | 0 | 35 | 2023-11-19 | [5 empty] | HELBER G. | SERGIO J.
CBOC | 00 | 100 | 0.3 | 4848.75 | 2 | 0 | 2022-11-13 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
CCALA | 10 | 100 | 0.5 | -30709.04 | 0.31 | 39.23 | 2020-06-03 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
CPAS6 | 10 | 99.8 | 2.2 | -73060.04 | 0.31 | 65 | 2020-08-28 | [5 empty] | HELBER G. | nan
GIR1 | 10 | 100 | 0.5 | -85454.37 | 0 | 31.25 | 2023-08-03 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
GIR3 | 10 | 100 | 0.5 | 5540.98 | 0 | 30 | 2023-08-05 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.
RIO2C | 00 | 100 | 0.5 | -33381.1 | 0.15 | 0 | 2023-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
RIO2C | 10 | 100 | 0.5 | 841.64 | 0.08 | 40 | 2023-09-20 | [5 empty] | HELBER G. | OSCAR D.
URE | 00 | 100 | 0.3 | 1485.69 | 1.92 | 0 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URE | 40 | 100 | 0.2 | 3178.12 | 0.15 | 30 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URE | 10 | 100 | 0.3 | 22461 | 0 | 30 | 2023-07-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URI | 00 | 100 | 0.3 | 324.56 | 0.77 | 0 | 2023-06-23 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
URI | 10 | 100 | 0.3 | -856.95 | 0 | 35.38 | 2023-06-23 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN C.
ZAR | 00 | 100 | 0.3 | 3931.3 | 1.77 | 0 | 2023-11-13 | [5 empty] | HELBER G. | JUAN M.